浙江师范大学硕士研究生入学考试初试科目
考　试　大　纲

| 科目代码、名称: |  | # 924环境学基础 |
| --- | --- | --- |
| 适用专业: | 083000环境科学与工程，085701环境工程 |  |

一、考试形式与试卷结构

（一）试卷满分 及考试时间

本试卷满分为150分，考试时间为180分钟。

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

试卷由试题和答题纸组成；答案必须写在答题纸（由考点提供）相应的位置上。

（三）试卷题型结构

试卷题型包括选择题、名词解释、简答题(简述题)、论述题、设计与计算题等不同题型。

二、考查目标（复习要求）

全日制攻读硕士学位研究生入学考试《环境化学》和《水污染控制工程》科目，要求考生系统掌握相关学科的基本知识、基础理论和基本方法，并能运用相关理论和方法分析、解决环境专业相关实际问题。

三、考查范围或考试内容概要

以普通高等教育“十一五”国家级规划教材《环境化学》，陈景文和全燮编著，大连理工大学出版社，2017和《水污染控制工程（第四版）下册》，高廷耀，顾国维，周琪编，高等教育出版社，2015为主要参考书目，内容概要如下：

《环境化学》

第一章 环境介质及性质

第一节 自然环境

第二节 大气圈

第三节 水圈

第四节 土壤圈

第五节 环境污染

第二章 化学污染物的迁移行为

第一节 污染物的迁移行为概述

第二节 挥发和沉降

第三节 界面吸附与分配

第三章 化学污染物的转化行为

第一节 光化学转化

第二节 典型无机污染物的转化行为

第三节 有机污染物的化学转化

第四节 有机污染物的生物转化

第四章 污染物的生态毒理

第一节 毒理学与生态毒理学

第二节 生物转运

第三节 生物富集、放大与积累

第四节 生物转化

第五节 毒性及其机理

第六节 化学品污染的生态风险性

第五章 典型化学污染物

第一节 重金属、非金属及其化合物

第二节 有机污染物

第三节 化学污染物的源解析技术

《水污染控制工程》

第一章　污水水质和污水出路

1. 污水的水质指标；

2. 废水的分类、特征及危害；

3. 水体自净；

4. 废水处理的基本方法和系统

第二章 污水的物理处理

1. 格栅、筛网的设置意义；

2. 调节池的作用、意义；

3. 沉淀的意义、作用，沉淀的类型、特点，自由沉淀理论，各类沉淀池的设计参数和设计计算；

4. 气浮的作用、基本原理、工艺、分类及设计；

第三章　污水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础

1. 污水好氧生物处理与厌氧生物处理的基本原理，好氧呼吸与厌氧呼吸的基本概念；

2. 微生物的生长规律（生长曲线）及其在废水生物处理的实际意义，新陈代谢活动的本质，影响微生物生长的主要环境因素；

3. 污水处理工程的基本数学模式

第四章　生物膜法

1．生物膜的概念，污水生物膜处理的基本原理；

2．污水生物膜处理的类型，及其处理废水中污染物的原理；

3．污水生物接触氧化法的设计、计算

第五章　活性污泥法

1．活性污泥的概念，污水活性污泥法处理的基本原理；

2．活性污泥法的主要运行方式，影响活性污泥法运行的主要因素；

3．活性污泥法的发展、演变；

4．活性污泥法（曝气池）的设计、计算；

5．影响活性污泥设计、运行的主要因素，活性污泥膨胀的主要原因及其控制措施

第六章　污水的厌氧生物处理

1．污水厌氧生物处理的基本原理；

2．污水厌氧生物处理的实际应用；

第七章 污水的化学与物理化学处理

1. 化学沉淀原理及应用；

2. 化学氧化还原法的原理及应用；

3. 混凝的基本原理及应用；

4. 吸附的意义、特点及在水处理中的应用；

5. 离子交换原理及特点；

6. 废水膜处理方法的分类，各类型膜处理方法的原理及应用

第八章 城市污水的深度处理

1. N、P污染的来源及其危害；

2. 生物脱氮处理的基本原理；

3. 常见污水生物脱氮除磷的工艺

第九章 污泥的处理和处置

1. 污泥的来源、性质和数量及其与污水处理工艺的关系；

2. 污泥处理和处置的基本方法；

3. 污泥的主要出路；

参考教材或主要参考书：

1. 《环境化学》，陈景文和全燮编著，大连理工大学出版社，2017

2. 《水污染控制工程（第四版）下册》，高廷耀，顾国维，周琪编，北京：高等教育出版社， 2015